## chauffage
categorie | type | energie | bi_energie | position_chaudiere | generateur_collectif | generateur_multi_batiment | position_volume_chauffe | cascade | generateur_mixte | reseau_chaleur | signaletique
chaudiere_combustion chaudiere_electrique | chaudiere | electricite gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule | electricite gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
chaudiere | poele_bouilleur | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule |  | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
emetteur_electrique | convecteur_bi_jonction | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | convecteur_electrique | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | panneau_rayonnant_electrique | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | plafond_rayonnant_electrique | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | plancher_rayonnant_electrique | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | radiateur_electrique | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
emetteur_electrique | radiateur_electrique_accumulation | electricite |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
chaudiere_combustion chaudiere_electrique emetteur_electrique | generateur_air_chaud | electricite gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule | [6 empty] | non | non | pn mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
pac | pac_air_air | electricite | [6 empty] | non | non | pn
pac pac_hybride | pac_air_eau | electricite | gaz_naturel gpl fioul bois_buche bois_plaquette bois_granule | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn scop mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
pac pac_hybride | pac_eau_eau | electricite | gaz_naturel gpl fioul bois_buche bois_plaquette bois_granule | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn scop mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
pac pac_hybride | pac_eau_glycolee_eau | electricite | gaz_naturel gpl fioul bois_buche bois_plaquette bois_granule | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn scop mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
pac pac_hybride | pac_geothermique | electricite | gaz_naturel gpl fioul bois_buche bois_plaquette bois_granule | chaudiere_murale chaudiere_sol | [5 empty] | non | pn scop mode_combustion presence_ventouse presence_regulation_combustion pveilleuse qp0 rpn rpint tfonc30 tfonc100
poele_insert | cuisiniere | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
poele_insert | foyer_ferme | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
poele_insert | insert | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
poele_insert | poele | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
radiateur_gaz | radiateur_gaz | gaz_naturel gpl |  |  | non | non | oui | non | non | non | pn label
reseau_chaleur | reseau_chaleur | reseau_chaleur |  |  | oui | oui | non | non | non | oui

## ecs
categorie | type | energie | position_chauff_eau | generateur_collectif | generateur_multi_batiment | position_volume_chauffe | generateur_mixte | reseau_chaleur | signaletique
chauffe_eau_combustion chauffe_eau_electrique | chauffe_eau | electricite gaz_naturel gpl | vertical horizontal | non | non |  | non | non | volume_stockage label pn mode_combustion presence_ventouse pveilleuse qp0 rpn
chaudiere_combustion chaudiere_electrique | chaudiere | electricite gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule | [5 empty] | non | volume_stockage pn label mode_combustion presence_ventouse pveilleuse qp0 rpn
chauffe_eau_thermodynamique | cet_air_ambiant | electricite |  |  |  |  | non | non | volume_stockage pn cop
chauffe_eau_thermodynamique | cet_air_exterieur | electricite |  |  |  |  | non | non | volume_stockage pn cop
chauffe_eau_thermodynamique | cet_air_extrait | electricite |  |  |  |  | non | non | volume_stockage pn cop
pac_double_service | pac_double_service | electricite |  |  |  |  | oui | non | volume_stockage pn cop
chaudiere_combustion | poele_bouilleur | gaz_naturel gpl fioul charbon bois_buche bois_plaquette bois_granule | [5 empty] | non | volume_stockage pn label mode_combustion presence_ventouse pveilleuse qp0 rpn
reseau_chaleur | reseau_chaleur | reseau_chaleur |  | oui | oui | non | non | oui

## Feuil5
enum | id | lib | ecs.generateur.type | ecs.generateur.energie | ecs.generateur.annee_installation | ecs.generateur.signaletique.mode_combustion
type_generateur_ecs | 1 | CET sur air ambiant (sur local non chauffé) avant 2010 | cet_air_ambiant | electricite | 2010
type_generateur_ecs | 2 | CET sur air ambiant (sur local non chauffé) 2010-2014 | cet_air_ambiant | electricite | 2012
type_generateur_ecs | 3 | CET sur air ambiant (sur local non chauffé) après 2014 | cet_air_ambiant | electricite | 2015
type_generateur_ecs | 4 | CET sur air extérieur avant 2010 | cet_air_exterieur | electricite | 2009
type_generateur_ecs | 5 | CET sur air extérieur 2010-2014 | cet_air_exterieur | electricite | 2012
type_generateur_ecs | 6 | CET sur air extérieur après 2014 | cet_air_exterieur | electricite | 2015
type_generateur_ecs | 7 | CET sur air extrait avant 2010 | cet_air_exterieur | electricite | 2009
type_generateur_ecs | 8 | CET sur air extrait 2010-2014 | cet_air_exterieur | electricite | 2012
type_generateur_ecs | 9 | CET sur air extrait après 2014 | cet_air_exterieur | electricite | 2015
type_generateur_ecs | 10 | PAC double service avant 2010 | pac_double_service | electricite | 2009
type_generateur_ecs | 11 | PAC double service 2010-2014 | pac_double_service | electricite | 2012
type_generateur_ecs | 12 | PAC double service après 2014 | pac_double_service | electricite | 2015
type_generateur_ecs | 13 | poêle à bois bouilleur bûche installé avant 2012 | poele_bouilleur | bois_buche | 2011 | standard
type_generateur_ecs | 14 | poêle à bois bouilleur bûche installé à partir de 2012 | poele_bouilleur | bois_buche | 2013 | standard
type_generateur_ecs | 15 | Chaudière bois bûche avant 1978 | chaudiere | bois_buche | 1977
type_generateur_ecs | 16 | Chaudière bois bûche 1978-1994 | chaudiere | bois_buche | 1978
type_generateur_ecs | 17 | Chaudière bois bûche 1995-2003 | chaudiere | bois_buche | 1995
type_generateur_ecs | 18 | Chaudière bois bûche 2004-2012 | chaudiere | bois_buche | 2004
type_generateur_ecs | 19 | Chaudière bois bûche 2013-2017 | chaudiere | bois_buche | 2013
type_generateur_ecs | 20 | Chaudière bois bûche 2018-2019 | chaudiere | bois_buche | 2018
type_generateur_ecs | 21 | Chaudière bois bûche après 2019 | chaudiere | bois_buche | 2020
type_generateur_ecs | 22 | Chaudière bois plaquette avant 1978 | chaudiere | bois_plaquette | 1977
type_generateur_ecs | 23 | Chaudière bois plaquette 1978-1994 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 24 | Chaudière bois plaquette 1995-2003 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 25 | Chaudière bois plaquette 2004-2012 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 26 | Chaudière bois plaquette 2013-2017 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 27 | Chaudière bois plaquette 2018-2019 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 28 | Chaudière bois plaquette après 2019 | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 29 | Chaudière bois granulés avant 1978 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 30 | Chaudière bois granulés 1978-1994 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 31 | Chaudière bois granulés 1995-2003 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 32 | Chaudière bois granulés 2004-2012 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 33 | Chaudière bois granulés 2013-2019 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 34 | Chaudière bois granulés après 2019 | chaudiere | bois_granule
type_generateur_ecs | 35 | Chaudière fioul classique avant 1970 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 36 | Chaudière fioul classique 1970-1975 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 37 | Chaudière fioul classique 1976-1980 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 38 | Chaudière fioul classique 1981-1990 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 39 | Chaudière fioul standard 1991-2015 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 40 | Chaudière fioul standard après 2015 | chaudiere | fioul |  | standard
type_generateur_ecs | 41 | Chaudière fioul basse température 1991-2015 | chaudiere | fioul |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 42 | Chaudière fioul basse température après 2015 | chaudiere | fioul |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 43 | Chaudière fioul à condensation 1996-2015 | chaudiere | fioul |  | condensation
type_generateur_ecs | 44 | Chaudière fioul à condensation après 2015 | chaudiere | fioul |  | condensation
type_generateur_ecs | 45 | Chaudière gaz classique avant 1981 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 46 | Chaudière gaz classique 1981-1985 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 47 | Chaudière gaz classique 1986-1990 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 48 | Chaudière gaz standard 1991-2000 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 49 | Chaudière gaz standard 2001-2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 50 | Chaudière gaz standard après 2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 51 | Chaudière gaz basse température 1991-2000 | chaudiere | gaz_naturel |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 52 | Chaudière gaz basse température 2001-2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 53 | Chaudière gaz basse température après 2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 54 | Chaudière gaz à condensation 1981-1985 | chaudiere | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 55 | Chaudière gaz à condensation 1986-2000 | chaudiere | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 56 | Chaudière gaz à condensation 2001-2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 57 | Chaudière gaz à condensation après 2015 | chaudiere | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 58 | Accumulateur gaz classique avant 1990 | chauffe_eau | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 59 | Accumulateur gaz classique 1990-2000 | chauffe_eau | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 60 | Accumulateur gaz classique après 2000 | chauffe_eau | gaz_naturel |  | standard
type_generateur_ecs | 61 | Accumulateur gaz à condensation 1996-2000 | chauffe_eau | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 62 | Accumulateur gaz à condensation après 2000 | chauffe_eau | gaz_naturel |  | condensation
type_generateur_ecs | 63 | Chauffe-eau gaz à production instantanée avant 1980 | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 64 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1981-1989 | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 65 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 1990-2000 | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 66 | Chauffe-eau gaz à production instantanée 2001-2015 | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 67 | Chauffe-eau gaz à production instantanée après 2015 | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 68 | Ballon électrique à accumulation horizontal | chauffe_eau | electricite
type_generateur_ecs | 69 | Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue | chauffe_eau | electricite
type_generateur_ecs | 70 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles | chauffe_eau | electricite
type_generateur_ecs | 71 | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles | chauffe_eau | electricite
type_generateur_ecs | 72 | Réseau de chaleur non isolé | reseau_chaleur | reseau_chaleur
type_generateur_ecs | 73 | Réseau de chaleur isolé | reseau_chaleur | reseau_chaleur
type_generateur_ecs | 74 | Chaudière(s) bois multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | chaudiere | bois_plaquette
type_generateur_ecs | 75 | Chaudière(s) fioul multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | chaudiere | fioul
type_generateur_ecs | 76 | Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | chaudiere | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 77 | Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 78 | autre système à combustion gaz | chauffe_eau | gaz_naturel
type_generateur_ecs | 79 | autre système à combustion fioul | chauffe_eau | fioul
type_generateur_ecs | 80 | autre système à combustion bois | chauffe_eau | bois
type_generateur_ecs | 81 | autre système à combustion autres energies fossiles (charbon,pétrole etc…) | chauffe_eau | charbon
type_generateur_ecs | 82 | autre système thermodynamique électrique | cet_air_extrait | electricite
type_generateur_ecs | 83 | autre système thermodynamique gaz | cet_air_extrait | electricite
type_generateur_ecs | 84 | système collectif par défaut en abscence d'information : chaudière fioul pénalisante
type_generateur_ecs | 85 | Chaudière charbon avant 1978 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 86 | Chaudière charbon 1978-1994 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 87 | Chaudière charbon 1995-2003 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 88 | Chaudière charbon 2004-2012 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 89 | Chaudière charbon 2013-2017 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 90 | Chaudière charbon 2018-2019 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 91 | Chaudière charbon après 2019 | chaudiere | charbon |  | standard
type_generateur_ecs | 92 | Chaudière gpl/propane/butane classique avant 1981 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 93 | Chaudière gpl/propane/butane classique 1981-1985 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 94 | Chaudière gpl/propane/butane classique 1986-1990 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 95 | Chaudière gpl/propane/butane standard 1991-2000 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 96 | Chaudière gpl/propane/butane standard 2001-2015 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 97 | Chaudière gpl/propane/butane standard après 2015 | chaudiere | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 98 | Chaudière gpl/propane/butane basse température 1991-2000 | chaudiere | gpl |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 99 | Chaudière gpl/propane/butane basse température 2001-2015 | chaudiere | gpl |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 100 | Chaudière gpl/propane/butane basse température après 2015 | chaudiere | gpl |  | basse_temperature
type_generateur_ecs | 101 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 1981-1985 | chaudiere | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 102 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 1986-2000 | chaudiere | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 103 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | chaudiere | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 104 | Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 | chaudiere | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 105 | Accumulateur gpl/propane/butane classique avant 1990 | chauffe_eau | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 106 | Accumulateur gpl/propane/butane classique 1990-2000 | chauffe_eau | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 107 | Accumulateur gpl/propane/butane classique après 2000 | chauffe_eau | gpl |  | standard
type_generateur_ecs | 108 | Accumulateur gpl/propane/butane à condensation 1996-2000 | chauffe_eau | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 109 | Accumulateur gpl/propane/butane à condensation après 2000 | chauffe_eau | gpl |  | condensation
type_generateur_ecs | 110 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée avant 1980 | chauffe_eau | gpl
type_generateur_ecs | 111 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée 1981-1989 | chauffe_eau | gpl
type_generateur_ecs | 112 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée 1990-2000 | chauffe_eau | gpl
type_generateur_ecs | 113 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée 2001-2015 | chauffe_eau | gpl
type_generateur_ecs | 114 | Chauffe-eau gpl/propane/butane à production instantanée après 2015 | chauffe_eau | gpl
type_generateur_ecs | 115 | poêle à bois bouilleur granulés installé avant 2012 | poele_bouilleur | bois_granule |  | standard
type_generateur_ecs | 116 | poêle à bois bouilleur granulés installé à partir de 2012 | poele_bouilleur | bois_granule |  | standard
type_generateur_ecs | 117 | chauffe-eau électrique instantané | chauffe_eau | electricite
type_generateur_ecs | 118 | Chaudière électrique | chaudiere | electricite
type_generateur_ecs | 119 | réseau de chaleur non répertorié ou inconnu | reseau_chaleur | reseau_chaleur
type_generateur_ecs | 120 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation 2001-2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 121 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gaz à condensation après 2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 122 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation 1996-2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 123 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière fioul à condensation après 2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 124 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés 2013-2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 125 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois granulés après 2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 126 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2013-2017 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 127 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche 2018-2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 128 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois bûche après 2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 129 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2013-2017 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 130 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette 2018-2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 131 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière bois plaquette après 2019 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 132 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation 2001-2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 133 | pompe à chaleur hybride : partie chaudière Chaudière gpl/propane/butane à condensation après 2015 | pac_double_service | electricite
type_generateur_ecs | 134 | Chaudière(s) charbon multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur | chaudiere | charbon